测微计绝对起点处理方法

由于测微计为非绝对值，所以每次上电，位置不能记忆，需重新校准。下面提供一个开机不用校零的方法，利用测微计在自由伸出状态时，起点位置是绝对零点的特性来实现，具体操作如下。